Аквасервис

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

Канализационная насосная станция

| 1 | Желаемые тип и марка насосов |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Вид стоков (хоз.-быт., дождевые, производственные) |  |  |  |
| 3 | Максимальный приток сточных вод | л/с |  |  |
| 4 | Расчетный напор на выходе из КНС | м |  |  |
| 4.1 | Длина напорного трубопровода | м |  |  |
| 4.2 | Разность геодезических высот начала и конца напорного трубопровода | м |  |  |
| 5 | Количество насосов: рабочих резервных запасных на склад | шт. |  |  |
| 6 | Количество подводящих трубопроводов | шт. |  |  |
| 6.1 | Направление подводящего трубопровода | часов |  |  |
| 6.2 | Наружный диаметр и толщина стенки подводящего трубопровода, Dвх | мм |  |  |
| 6.3 | Глубина залегания подводящего трубопровода (лоток), hвх | м |  |  |
| 7 | Количество напорных трубопроводов (1 или 2) | шт. |  |  |
| 7.1 | Направление напорного трубопровода | часов |  |  |
| 7.2 | Наружный диаметр и толщина стенки напорного трубопровода, Dвых | мм |  |  |
| 7.3 | Глубина залегания напорного трубопровода (лоток), hвых | м |  |  |
| 7.4 | Корзина для сбора крупного мусора или отбойник на входе в КНС |  |  |  |
| 8 | Направление ввода кабелей КНС | часов |  |  |
| 9 | Количество вводов питания: один ввод или двойной ввод |  |  |  |
| 10 | Исполнения щита управления: наружное или внутреннее |  |  |  |
| 18 | Установка под проезжей частью (да/нет) |  |  |  |

Примечание:_______________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

Контактные данные (ФИО, телефон):__________________________________________________

Подпись заказчика _______________/________________/